附件1

表一 高频焊接参数

| 序号 | 型号/规格 | JXCGP-10KW | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入电压 | 三相380V 50/60HZ |  |
| 2 | 输入电压范围 | 340-380V |  |
| 3 | 输入振荡频率 | 100-200KHZ |  |
| 4 | 最大输入功率 | 10KW |  |
| 5 | 输入电流 | 5-45A |  |
| 6 | 负载持续率 | 100% |  |
| 7 | 设置时间 | 1-99S |  |
| 8 | 水温保护点 | 40℃ |  |
| 9 | 冷却水要求 | >0.2MPA>3-12L/分 |  |
| 11 | 设备 尺寸 | 620*980*980 | 允许偏差在20%以内 |
| 12 | 焊枪重量 | ≤1KG |  |

表二  水冷系统参数

| 型号 项目 |  | XH-02A | 配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源 |  | 3ph-380v/50hz |  |
| 名义制冷量 | Kcal/h | 5160 |  |
|  | kw | 6 |  |
| 制冷剂 | 名称 | R22 |  |
|  | 控制方式 | 毛细管 |  |
| 压缩机 | 类型 | 涡旋式 | 日本松下/同等 |
|  | 功率(HP) | 2 |  |
| 冷凝器 | 类型 | 风冷翅片式高效换热器 | 风冷翅片式高效换热器 |
|  | 风量(m3/h) | 2305 |  |
|  | 电机功率(kw) | 0.129 |  |
|  | 散热环境温度 | ≤40℃ |  |
| 蒸发器 | 类型 | 水箱盘管式 | 水箱盘管式 |
|  | 冷冻水量(m3/h) | 4 |  |
|  | 水箱容量(L) | 36 |  |
|  | 冷水进出水管 | 1″ |  |
| 水泵 | 功率(KW) | 0.55 | 凌霄/同等 |
|  | 扬程(m) | 32 |  |
| 安全保护 | 控制面版 | 压缩机过热保护，过流保护， 高低压力保护，超温保护，流 量保护，相序/缺相保护，排气过热保护,散热水不达标自动提示系统 | 邦普电脑版/同等 |
|  | 高低压表 |  | 必达/同等 |
|  | 过滤器 |  | 三花/盾安/同等 |
|  | 接触器 |  | 法国施耐德/同等 |
|  | 热保护 |  | 法国施耐德/同等 |
|  | 总开关 |  | 正泰 /同等 |

备注：1.制冷量是依据：冷冻水进出水温度12℃/7℃、冷却进出水温度30℃/35℃

2.工作范围：冷冻水温度范围：5℃至35℃；冷冻水进出水温差：3℃至8℃。在冷凝温度不高于35℃环境使用

3.单位换算：1kw冷量=860kcal/hr   1RT=3024kcal/hr

1kcal/hr=3.969BTU/hr

1公制马力（HP）=0.735KW

附件2

投标报价表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 税率（%） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高频焊接、水冷一体机 | 1 | 套 |  |  | 配套使用 |

备注：

以上价格含增值税、含运费，含设备的现场卸货、安装调试及现场操作培训（送货地址：江门市江海区云沁路186号）。

报价单位（公章）：

年     月     日

附件3

评分规则

| 序号 | 评分项目 | 权重系数 | 得分 | 计分规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 0.8 |  | 本次采用低价优先法计算，即报价最低者得100分，次低者得80分，每降低一个排名则扣20分。 |
| 2 | 服务 | 0.2 |  | 1.投标人承诺接到故障报修后2.5小时内维修人员到达现场的，得100分； 2.投标人承诺接到故障报修后大于2.5小时、小于或等于4小时维修人员到达现场的，得60分； 3.投标人承诺接到故障报修后大于4小时维修人员到达现场，或投标文件未对本项上门响应时效作出有效承诺的，得0分。 |
| 合计 |  | 1 |  |  |